## Лист1
* - При помощи выпадающих списков выбрать основные характеристики НКУ
**- Поля обязательные для заполнения
Опросный лист на НКУ «Аврора
Информация о заказчике
Заказчик**
Телефоны**
Email** |  | одностороннее
Ф.И.О. контактных лиц** |  | двухстороннее
Наименование объекта** |  | 1
Надпись на шильде (наименование изделия)** |  | 2а
Наименование изделия по ТУ** |  | 2b
Технические требования |  | 3a
3b
4a
Номинальное напряжение, В |  | 4b
Номинальный ток сборных шин, А |  | 380
Ток термической стойкости сборных шин, кА/1сек |  | 690
Ток электродинамической стойкости сборных шин, кА |  | 400
Автоматический ввод резерва |  | 630
Самозапуск отходящих линий |  | 800
Дистанционное управление |  | 1000
Возможность параллельной работы вводов |  | 1250
Световая индикация отходящих линий |  | 1600
Система заземления по ГОСТ Р 50571.2 |  | 2000
Изоляция шин |  | 2500
Степень защиты (IP) по ГОСТ 14254 |  | 25
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | 35
Сейсмостойкость |  | 50
Вид внутреннего разделения по ГОСТ Р 51321.1 |  | 65
Тип обслуживания |  | 70
Наличие рым-болтов |  | 85
Наличие ЗИП |  | 100
Предельные габаритные размеры ВхШхГ,мм* |  | 50
Необходимость первичной поверки |  | 73
Приложения |  | 105
143
Схема электрическая общая |  | 154
Схема электрическая принципиальная |  | 187
План расположение оборудования в помещении |  | 220
Проектная документация заказчика |  | да
Особые требования, установленные заказчиком |  | нет
TN-C-5
Ф.И.О. исполнителя, должность: | Подпись________________МП | TN-5
| Дата: | IP21
IP31
Ф.И.О. заказчика, должность: | Подпись________________МП | IP32
| Дата: | IP42
IP43
IP53
IP54
IP55
УХЛ4
УХЛ3.1
нет
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов
6 баллов
7 баллов